Ausgussbecken/Waschtisch-Kombination bodenstehend

Artikel: ADL-0710140000.2

Ausschreibungstext

Bodenstehende Ausgussbecken/Waschtisch-Kombination.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,5 mm.

Glatte Oberfläche für einfache Reinigung.

Füße höhennivellierbar bis 25 mm.

mit Hahnloch Ø 35 rechts.

Mit Ablaufventil 1 ¼“ für den Waschtisch und 1 ½“ für das Ausgussbecken.

Ohne Überlauf.

Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage.

Gewicht: 22 kg.